仙女镇指挥中心拼接屏供货厂家

竞争性比选招标方案

根据重庆市武隆喀斯特旅游产业（集团）有限公司关于仙女镇指挥中心升级改建项目方案的专题会议纪要，按照基本建设管理规定和公司建设管理制度及程序规定，结合本项目前期工作推进情况，拟对仙女镇指挥中心拼接屏供货厂家实行竞争性比选招标方式确定供货厂家。竟争性比选方案如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称：仙女镇指挥中心升级改建项目

（二）业主单位：重庆市武隆喀斯特旅游产业（集团）有限公司

（三）建设地址：本项目位于重庆市武隆区仙女山镇接待中心（二楼）

（四）主要建设内容及规模：拼接屏屏体、控制软件、矩阵处理器、拼接处理器、安装支架及相关配件供货，设备的安装调试等工作。附设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸超窄边液晶拼接单元 | 55"超窄边拼接单元 （全新A+屏原装进口面板） •两屏间拼缝仅为0.88mm •标准分辨率： 1920*1080•1210.5×681.2mm×100mm •屏幕高宽对比：16:9•对比度3500：1•可视角：178。/178。•亮度：500cd/m2 •拼接方式：3行6列1组横屏 | 台 | 19 |
| 2 | 2K嵌入式液晶拼接控制器(内置于整机拼接单元) | 内置图像拼接处理器,视频信号输入CVBS×2,VGA信号输入 VGA×1,DVI数字信号输入 DVI×1,HDMI信号输入 HDMI×1,RS-232控制输入 RJ45×1,RS-232控制环出,RJ45×2, USB/ISP信号输入×1（USB 具有播放视频、USB 烧录、智能升级功能，USB视频格式支持：MPG、MPG-1、MPG-4、AVI、MP4、TS、MKV、WMV、RM、RMVB） | 套 | 19 |
| 3 | 液晶拼接专用落地支架 | 铝型材，落地式、机柜式：主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用。 | 套 | 1 |
| 4 | 拼接控制软件 | 定制 | 套 | 1 |
| 5 | 18屏网络解码矩阵处理器 | 18屏网络解码矩阵处理器 支持网络解码H.264/H.265 支持画面任意分割1/2/4/9/16/32 支持任意拼接 开窗漫游 支持9路HDMI信号输入 | 台 | 1 |
| 6 | 信号线 | 拼接工程专用HDMI线缆（10米） | 条 | 24 |
| 7 | 电源线 | 拼接屏专用电源线 | 条 | 24 |
| 8 | 网线 | RS232控制用网线 | 条 | 24 |
| 9 | 控制线 | RS232专用线及转换头 | 条 | 24 |

二、竞争性比选招标方案及比选程序

（一）竞争性比选招标最高限价：

本项目供货合同最高限价为：33万元整。

（二）竞争性比选招标方案及程序：

1.比选招标方式：本项目供货拟采取三家及以上供货厂家报价，以最低报价中标方式，洽谈签订供货安装合同。

2.比选邀标方式：采用网上公开发布方式邀请投标人参加投标。网址：www.wlkst.com

3.投标人报名及文件递交方式：

(1)采用自愿报名方式；由于疫情没有解禁，投标文件采取电子邮件的方式投递到招标方指定邮箱。招标方组织相关人员现场开标。

(2)报名邮箱：20191904@qq.com

(3)邮件接收截止时间：2020年3月 26 日　10:00　时之前

(4)联系人：蒋俊凡

(5)联系电话：023-77709969

(6)投标文件包括:法人营业执照、合格证、拼接屏三C认证书、拼接屏检测报告、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、投标报价书。注：投标文件只交一套，加盖鲜章扫描件发到指定邮箱。

(7)在指定时间、指定邮箱报名为有效报名；

4. 评标人组成：由招标人相关部门组成比选评标小组（纪检监察室、审计部、总工办、信息中心）；

5. 评标方式：本次比选招标，拟采用最低价中标合同洽谈方式。

6. 评标办法及程序：

（1）拟采用按报名先后顺序打开电子邮件，逐个进行评标；

（2）资格审查：采用资格后审方式，即在开标时进行资格审查，审查内容包括：资格、资质、报价等；

（3）登记投标报价，从低到高排名。

7.比选结果确认及审批：

（1）按投标、评标名次顺序，当场宣布评标结果，并作出相关说明。

（2）比选结果由评标小组成员签字确认，报分管领导审核后签字确认。

（三）资格、资质条件设置：

1.资格条件：具有独立法人资格。

2.资质条件：合格证书、拼接屏三C认证书、拼接屏检测报告。

（四）废标条件设置：

1.不符合资格、资质条件设置的；

2. 报价超过限价的；

（五）评标争议处理：

如发生评标争议，在评标现场由评标小组商议取得一致意见后决定，或提交招标结果交由招标部门分管领导决定。

（六）比选结果公布及应用：

现场公布比选结果，招标方联系人电话通知投标方联系人，并告知中标结果，比选结果作为合同签订的依据。

（七）合同签订方式：

通过投标方式确定的中标价进行合同洽谈签订。

三、附件

附件1：法定代表人证明书格式

附件2：授权委托书格式

附件3：评标报价书格式

附件4：投标人承诺书

编制部门：数字信息中心

编制时间：2020年3月18日

附件1：

法定代表人证明书

法人单位名称：

法人单位地址：

法定代表人姓名：         性别：   职务：         ，身份证号码：                         。参加或授权委托人参加仙女镇指挥中心拼接屏改建供货厂家竞争性比选投标、签署本项目投标文件、参加商务合同谈判及签订，并处理与之相关的一切事宜。

特此证明

身份证粘贴处

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：  年   月   日

附件2：

授 权 委 托 书

我单位                                法定代表人         授权委托         ，性别        ，职 务      ，作为本次竞争性比选投标授权委托代理人。授权委托参加仙女镇指挥中心拼接屏改建供货厂家竞争性比选投标活动、签署本项目投标文件、参加商务合同谈判及签订、全权处理与之相关的一切事宜。

特此委托

身份证粘贴处

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

日期：     年   月   日

附件3：

竞争性比选招标投标人报价书

重庆市武隆喀斯特旅游产业（集团）有限公司：

根据招标人发布的仙女镇指挥中心拼接屏改建的竟争性比选公告和招标文件及附件等资料，投标人完全响应招标人竞争性比选招标文件的规定及要求。投标人投标报价为                元（大写：         元整）。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

签发日期：     年   月   日

附件4：

投 标 人 承 诺 书

重庆市武隆喀斯特旅游产业（集团）有限公司：

根据招标人发布的仙女镇指挥中心拼接屏改建的竟争性比选公告和招标文件及附件等资料，由于疫情没有解禁，投标人不到现场进行开标，投标人承诺遵守开标结果的真实性和有效性。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

签发日期：     年   月   日