附件6

工程五金材料比选清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 限价/元 | 含税报价/元 | 增值税专用发票税率--% | 综合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 品牌：德力西2p、100A | 个 | 55 |  |  |  |
| 2 | 照明节能灯 | 品牌：雷士E27螺口18W | 个 | 28 |  |  |  |
| 3 | BVR电线 | 执行标准：JB/T 8734.1-2016、2.5平方 100米 | 圈 | 270 |  |  |  |
| 4 | BVR电线 | 执行标准：JB/T 8734.1-2016、6平方 100米 | 圈 | 572 |  |  |  |
| 5 | BVR电线 | 执行标准：JB/T 8734.1-2016、10平方 100米 | 圈 | 1023 |  |  |  |
| 6 | YJV 2/4.0+1/2.5㎟铜芯电缆 | 执行标准：GB/5023-2008 | 米 | 11.5 |  |  |  |
| 7 | YJV 2/16+4㎟铜芯电缆 | 执行标准：GB/5023-2008 | 米 | 41.5 |  |  |  |
| 8 | YJV22 4/50+1/10㎟铜芯电缆 | 执行标准：GB/5023-2008 | 米 | 207 |  |  |  |
| 9 | YJLV 3/35+1/16㎟铝芯电缆 | 执行标准：GB/T1179-1999 | 米 | 27 |  |  |  |
| 10 | YJLV 4/120+1/50㎟铝芯电缆 | 执行标准：GB/T1179-1999 | 米 | 50 |  |  |  |
| 11 | 照明筒灯 | 品牌:雷士 4w、7.5cm孔径 | 个 | 16.5 |  |  |  |
| 12 | 嵌入式LED灯 | 品牌:雷士：300/300 | 个 | 88 |  |  |  |
| 13 | 膨胀螺丝 | M10/150mm | 颗 | 2.2 |  |  |  |
| 14 | 铁丝 | 12# | 斤 | 6.5 |  |  |  |
| 15 | 明装开关 | 品牌:德力西、86型 | 个 | 10 |  |  |  |
| 16 | 漏保空开 | 品牌：德力西 2P 63A | 个 | 22 |  |  |  |
| 17 | 风暖浴霸 | 300/600 | 个 | 385 |  |  |  |
| 18 | 电胶布 | * | 圈 | 3.3 |  |  |  |
| 19 | 生料带 | * | 圈 | 2.2 |  |  |  |
| 20 | PPR管 | 品牌：顾地Dn25,2.0Mpa | 米 | 9 |  |  |  |
| 21 | PPR管 | 品牌：顾地Dn50，2.0Mpa | 米 | 28 |  |  |  |
| 22 | PPR弯头 | 品牌：顾地Dn25,2.0Mpa | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | PPR弯头 | 品牌：顾地Dn50,2.0Mpa | 个 | 8 |  |  |  |
| 24 | PE管 | 品牌：顾地 dn25，1.6Mpa | 米 | 3 |  |  |  |
| 25 | PE弯头 | 品牌：顾地dn25，1.6Mpa | 个 | 2 |  |  |  |
| 26 | 镀锌圆钢管 | DN50（外径）-国标3mm厚 | 米 | 38.5 |  |  |  |
| 27 | PVC线管 | 品牌：得亿 ϕ25-C管 | 米 | 2 |  |  |  |
| 28 | PVC排水管 | 品牌：顾地 50型-B管 | 米 | 7 |  |  |  |
| 29 | PVC 90弯头 | 品牌：顾地 50型-国标 | 个 | 4.5 |  |  |  |
| 30 | PVC沉水弯 | 110型-国标 | 个 | 22 |  |  |  |
| 31 | 不锈钢角阀 | 4分 | 个 | 16.5 |  |  |  |
| 32 | 不锈钢龙头 | 4分 | 个 | 22 |  |  |  |
| 33 | SBS3.0防水卷材 | GB/T18242-2008 | 卷 | 280 |  |  |  |
| 34 | SBS3.0自粘卷材 | GB/T18242-2008 | 卷 | 275 |  |  |  |
| 35 | PVC管卡 | 50型 | 个 | 2.5 |  |  |  |
| 36 | 活动扳手 | 250型 | 把 | 40 |  |  |  |
| 37 | 钢丝钳 | 品牌：德力西 | 把 | 27 |  |  |  |
| 38 | 剥线钳 | * | 把 | 27 |  |  |  |
| 39 | 普通电笔 | * | 把 | 5.5 |  |  |  |
| 40 | 十字螺丝刀 | 6mm/150mm | 把 | 11 |  |  |  |
| 41 | 面盆下水器 | * | 套 | 27 |  |  |  |
| 42 | 面盆高压软管 | 长度：50cm | 根 | 16 |  |  |  |
| 43 | 面盆高压软管 | 长度：80cm | 根 | 27 |  |  |  |
| 44 | 浮球阀（高温） | 25型 | 个 | 60 |  |  |  |
| 45 | PPR截止阀 | 品牌：联塑DN32 | 个 | 55 |  |  |  |
| 46 | 防锈漆 | 品牌：三峡牌 18公斤 | 桶 | 286 |  |  |  |
| 47 | 膨胀螺丝 | 140mm/120mm | 颗 | 4.5 |  |  |  |
| 48 | 86型明装 | 5孔插座 | 个 | 16 |  |  |  |
| 49 | 不锈钢地漏 | 50mm | 个 | 55 |  |  |  |
| 50 | 面盆混水阀 | 冷热水 | 个 | 300 |  |  |  |

备注：1.以上报价包含材料及增值税专用发票税金；2.综合价计算公式：综合价=含税报价—含税报价÷（1+税率）×税率。